Перечень работ и услуг по Содержанию и Текущему ремонту.
I. Перечень работ и услуг, связанных с содержанием Общего имущества 1. Управление, в том числе диспетчерское обслуживание.
2. Содержание Общего имущества.
2.1. Проведение технических осмотров Общего имущества, в том числе отдельных элементов и помещений.
2.2. Проведение профилактических работ, не относящихся к Текущему ремонту, по итогам технических осмотров Общего имущества.
2.3. Обеспечение температурно-влажностного режима.
2.4. Проведение мероприятий по противопожарной безопасности
2.5  Удаление снега и наледи с кровли козырьков и карнизов.
3. Техническое обслуживание общих коммуникаций, технических устройств (система и сети отопления горячего и холодного водоснабжения, канализации, теплообменники, водозапорная и регулирующая арматура, сантехнические приборы, дымоходы и газоходы), в том числе лифтов и приборов учета.
3.1. Проведение работ в соответствии с планом годового технического обслуживания.
3.2. На оборудовании, относящемуся к Общему имуществу, установленном в соответствии с проектом (системах отопления, водопровода и канализации): уплотнение сгонов, устранение засоров, регулировка смывных бачков, крепление санитарно-технических приборов.
3.3. Контроль состояния фланцев, фитингов, прокладок, водозапорной, водоразборной и   регулировочной арматуры, отдельных участков трубопроводов, теплоотдающих приборов.
3.4. Проведение проверок, контроль работы, автоматических приводных клапанов, вентилей, задвижек, регулирующих кранов, поквартирных контрольно-измерительных приборов.
3.5. Контроль сроков испытаний и поверок контрольно- измерительных приборов.
3.6. Ведение учёта показания обще домовых коммерческих счётчиков учёта воды.
3.7. Выполнение работ по устранению неисправностей и повреждений обще домовых инженерных систем.
3.8. Проведение работ по наладке системы отопления.
3.9. Гидравлическое испытание системы отопления.
3.10. Промывка приборов теплосъёма и сетей отоплении.
3.11. Проведение контроля исправности автоматики повысительных насосов проведение профилактических работ.
3.12. Осмотр ревизий, коллекторов, колодцев, ливнестоков, проведение прочисток канализационных выпусков.
3.13. Проверка герметичности системы бытовой канализации.
3.14. Обслуживание вводных распределительных устройств, распределительных   электрощитов, электрических сетей и электротехнического оборудования с протяжкой всех контактных соединений.
3.15. Контроль сроков метрологических испытаний и поверок контрольно- измерительных приборов, проведение испытаний электрической сети, электротехнического оборудования, проверка сопротивления системы молнии защиты.
4. Организация сбора и вывоза твердых бытовых отходов (ТБО).
4.1. Содержание в исправном состоянии контейнеров, мусоросборников и мусоросборных площадок.
4.2. Организация сбора, вывоза и утилизации ТБО.

II. Перечень работ, связанных с текущим ремонтом Общего имущества.
1. Фундаменты.
1.1.Восстановление поврежденных участков вентиляционных продухов. 
1.2.Восстановление входов в подвалы.
2. Стены и фасады.
2.1. Заделка выбоин и трещин на поверхности фасада.
2.2. Восстановление участков штукатурки и облицовки.
3. Крыши.
3.1. Ремонт отдельных участков кровли.
3.2. Ремонт участков покрытий парапета, пожарных лестниц, гильз, ограждений, анкеров радио стоек, устройств
 заземления ,   здания с восстановлением водонепроницаемости места крепления.
3.3. Ремонт и замена отдельных участков рулонных покрытий
3.4. Прочистка приемных воронок водостоков
3.5. Ремонт примыканий гидроизоляции к парапету и выступающим конструкциям.
          4. Лестницы, переходные балконы, крыльца (зонты - козырьки) над входами в подъезды.
             Подвалы, над балконами верхних этажей.
4.1. Заделка выбоин, трещин ступеней и площадок.
4.2. Частичная замена и укрепление металлических перил.
4.3. Ремонт отдельных элементов крылец, козырьков над входами в подъезды, подвалы и над балконами верхних этажей.




5. Внутренняя система отопления, водопровода и канализации.
5.1. Уплотнение соединений, устранение течи, утепление, укрепление трубопроводов, ликвидация засоров, смена 
отдельных участков трубопроводов, фасонных частей, сифонов, трапов, ревизий.
5.2. Восстановление разрушенной теплоизоляции трубопроводов, гидравлическое испытание системы, ликвидация засоров.
5.3. На обще домовым оборудовании: набивка сальников, мелкий ремонт теплоизоляции, устранение течи в
 трубопроводах,  приборах, запорной арматуре. Разборка, осмотр и очистка грязевиков воздухосборников, компенсаторов, 
регулирующих кранов, вентилей, задвижек; очистка от накипи запорной арматуры.
5.4. Проведение необходимого ремонта для устранения выявленных неисправностей.



Стоимость работ по содержанию и текущему ремонту жилищного фонда на 1 кв.м. общей площади (руб./мес.)- 10,80;
Сбор и вывоз твердых бытовых отходов- 52,00 руб./чел. в месяц.
Годовая сумма _______ кв.м. х 10,22 руб. х 12 мес.=_________
[bookmark: _GoBack]____ чел.х 52 руб.х12 мес.=________руб.
ИТОГО-______________ руб.

